## 부대설비사용내역서
부대설비 사용 내역서
공연명 |  |  |  |  | 단체명
기간
사용내역 및 사용료
품 목 |  | 단위 | 사용료 | 사용량 |  | 소 계 | 비 고
|  |  |  | 일/회 | 수량
피아노 | 스타인웨이 | 일 | 70000 |  |  | 0 | D-274
| 파치올리 | 일 | 70000 |  |  | 0 | F278
| 야마하 | 일 | 40000 |  |  | 0 | C-161
| 업라이트 | 일 | 20000 |  |  | 0 | 삼익
| 조율비 | 대/회 | 120000 |  |  | 0 | 별도 지급
댄스플로어 |  | 일 | 100000 |  |  | 0 | 테이프 별도
덧마루 |  | 일 | 100000 |  |  | 0 | 기본 10평,
10평이상시 설치비 별도
마이크 | 무선 | 회/대 | 20000 |  |  | 0 | 핀=핸드, 건전지별도
| 유선 | 회/대 | 5000 |  |  | 0 | 기본 3대
음향콘솔 |  | 일(대극장) | 100000 |  |  | 0 | PM5000,15일 이하
|  |  | 50000 |  |  | 0 | 15일 이상 사용 시
|  | 일(소극장 블랙) | 40000 |  |  | 0 | 야마하, GL-3300
|  | 일(소극장 블루) | 40000 |  |  | 0 | MH-4
녹음(화) |  | 회 | 10000 |  |  | 0 | CD, DVD
외부 녹음 |  | 회 | 80000 |  |  | 0
모니터 스피커 |  | 회/개 | 30000 |  |  | 0
빔프로젝트 |  | 12,000ANSI 일 | 300000 |  |  | 0 | 2일 이하
|  |  | 200000 |  |  | 0 | 15일 이하
|  |  | 100000 |  |  | 0 | 15일 이상
|  | 4,100ANSI 일 | 50000 |  |  | 0 | 2일 이하
|  |  | 30000 |  |  | 0 | 15일 이하
|  |  | 20000 |  |  | 0 | 15일 이상
PDP |  | 회/대 | 20000 |  |  | 0 | 63인치
중계 | 라디오방송/ | 1회 | 200000 |  |  | 0
공연생방송
| 공연TV녹화/ | 1회 | 400000 |  |  | 0
생방송
조명기 | S-4 | 일/대 | 2000 |  |  | 0
(S-PAR, S-Fresnel)
| Par64 | 일/대 | 1000 |  |  | 0
| Par46 | 일/조 | 3000 |  |  | 0 | 1조=8대
CYC 4구 |  | 일/식 | 20000 |  |  | 0 | 1.2kw
스트로브 |  | 일/대 | 10000 |  |  | 0 | Atomic3000
팔로우 |  | 일/대 | 50000 |  |  | 0 | 2kw
포그머신 |  | 회/대 | 10000 |  |  | 0 | 재료비 별도
드라이아이스 |  | 일/대 | 20000 |  |  | 0 | 재료비 별도
VIP 분장실 |  | 일/실 | 50000 |  |  | 0
로비(리셉션)사용 |  | 회(2시간)기준 | 200000 |  |  | 0 | 극장로비에 한함
합 계 |  | 0
VAT(10%) |  | 0
총 계 |  | 0
|  |  | 2009년 | 월 | 일
무대기술 부장
무대 감독
대관자

## 장비목록(대극장) ENG
LIGHTING
2018.10
1. DIMMERS (3P4W series per phase at 220V)
- 5.5KW , 262CH (EC21, STRAND)
2. POWER RESOURCES (3P4W series per phase at 220V)
Positions | type | Count | Capacity(KW) | Note
Ceiling 1 | C type /30A (4KW) | 2 | 8 | F.O.H
Ceiling 2 | C type /30A (4KW) | 2 | 8
Balcony 1 | C type /30A (4KW) | 2 | 8
Balcony 2 | C type /30A (4KW) | 2 | 8
Front Side(R,L) | C type /30A (4KW) | 2 | 8
Apron | C type /30A (4KW) | 4 | 16
Sus 1 | C type /30A (4KW) | 2 | 8
Sus 2 | C type /30A (4KW) | 2 | 8
Sus 3 | C type /30A (4KW) | 2 | 8
Floor | C type /30A (4KW) | 4 | 8
Gallery 1 | C type /30A (4KW) | 4 | 16 | 분전반
Gallery 2 | C type /30A (4KW) | 2 | 8
Tower (1~ 6) | C type /30A (4KW) | 6 | 24
Auditorium | C type /30A (4KW) | 2 | 8
2. FOH LIGHTS
Type | Lens/Lamp | Count | Manufacturer | Positions
Profile | Profile 10°~25° Zoom / 2500W | 12 | ROBERT JULIET | Ceiling 1
| Standard 10˚ / 750W | 6 | ETC
| Profile 28°~54° Zoom / 1200W | 9 | ROBERT JULIET | Front Side(L)
| Profile 28°~54° Zoom / 1200W | 9 | ROBERT JULIET | Front Side(R)
| Profile 10°~25° Zoom / 2500W | 18 | ROBERT JULIET | Ceiling 2
SUPERSOL 2008SR | 2000W(Xenon Followspot) | 2 | USHIO
3. PROFILES
Source 4 | Standard 14˚ / 750W | 7 | ETC
| Standard 19˚ / 750W | 4 | ETC
| Standard 26˚ / 750W | 41 | ETC
| Standard 36˚ / 750W | 31 | ETC
| Standard 50˚ / 750W | 6 | ETC
| Standard 15~30˚ / 750W | 12 | ETC
| Standard 25~50˚ / 750W | 15 | ETC
4. PAR CANS
PAR 64 | CP 60/61/62/ , 220V - 1000W | 114 | KUPO/국산
PAR 46 | 28V - 250W | 64(8조) | KUPO/국산
4구 뱅크 | 28V - 250W | 16(8조) | 국산
5. FRENSNELS
Marumo FQH 1500W | 8" / 220V - 1500W | 70 | MARUMO
6. FLOODS
CYC 4way | 500W | 64(R/G/B/A) | 국산 | Upper-Hori
7. EFFECTS
Hazer | HZ-400 | 1 | Antari
Strobe | 1500W | 2
F-100 |  | 2 | Rosco
DRY-ICE | Glaciator X-Stream | 2 | MARTIN
8. Accessory
Iris | For S-4 | 14 | ETC
| For ROBERT JULIET Profile | 30 | ROBERT JULIET
Side Arm | 24“ | 6 | ETC
Top Hat | For S-4 | 4 | ETC
| For PAR64 | 8 | ETC
Stand | Low | 10 | NIPPER
| Middle | 10 | MARUMO
Barndoor | For FQH-1500W | 8 | MARUMO

## 칼라리스트
충북학생교육문화원 칼라리스트
* LEE FILTER |  |  | * ROSCO |  | 2018
No. | color # | Name | No. | color # | Name
1 | 026 | Bright Red | 1 | R68 | Parry Sky Blue
2 | 048 | Rose Purple | 2 | R83 | Medium Blue
3 | 061 | Mist Blue | 3 | R119 | Light Hamburg Frost
4 | 068 | Sky blue | 4 | R132 | Quarter Hamburg Frost
5 | 101 | Yellow | 5 | R385 | Royal Blue
6 | 105 | Orange
7 | 106 | Primary Red |  |  |  | `
8 | 109 | Light Salmon
9 | 110 | Middle Rose
10 | 111 | Dark Pink
11 | 115 | Peacock Blue
12 | 116 | Mideium
13 | 117 | Steel Blue
14 | 119 | Dark Blue
15 | 120 | Deep Bule
16 | 121 | Lee Green
17 | 124 | Dark Green
18 | 128 | Bright Pink
19 | 132 | Medium blue green
20 | 136 | Pale Lavender
21 | 138 | Pale Green
22 | 141 | Bright blue
23 | 147 | Apricot
24 | 157 | Pink
25 | 158 | Deep Orange
26 | 161 | Slate Blue
27 | 162 | Bastard Amber
28 | 165 | Daylight Blue
29 | 180 | Dark Lavender
30 | 181 | Congo Blue
31 | 200 | Double C.T Blue
32 | 201 | Full C.T Blue
33 | 202 | Half C.T Blue
34 | 203 | 1/4 C.T Blue
35 | 204 | Full C.T Orange
36 | 205 | Half C.T Orange
37 | 253 | Hampshire Frost